## Beantwoording bewonersavond
Thema | Opmerking | Keer | Antwoord
Parkeren | Groenvak kopsekant van de parkeervakken toevoegen. Dit ten behoeve van snelheidsverlaging bij lege parkeervakken. | 2 | In het proces van het maken van het voorontwerp kijken we of we door middel van extra accentueren de snelheidsverlaging kunnen realiseren
Uitvoering | Monitoring verzakkingen tijdens de werkzaamheden aan het riool. |  | Voor- en eindopname wordt standaard gedaan. Ook zullen er trillingsmeters zijn tijdens de werkzaamheden.
Herstelwerk | Herstelwerkzaamheden verzakkingen in bestrating tijding herstellen i.v.m. zwaar verkeer. |  | Dit wordt besproken met de onderhoudscollega's
Overig | Mooi werk verricht met het SO. Lijkt alsof er eindelijk gedacht is. Mocht er nog meegedacht moeten worden wil ik mijn bijdrage doen. |  | Dank voor het compliment.
Groen | In het veteranenperk (hoek van Beatrixstraat Elft) een (linde)boom plaatsen. Voorheen was dit geen optie, maar de herinrichting biedt een kans. Kabels en leidingen verleggen zodat de boom niet nabij of over de kabels loopt en het ingepast kan worden. Verder een mooi uitgewerkt plan. |  | Deze opmerking nemen we mee in het proces van het ontwerp.
Snelheidsremming | Tussen concordia en koogerwerk nog een snelheidsbeperkende maatregel opnemen. Op dit gedeelte wordt regelmatig zeer snel gereden. Hierdoor ontstaan soms gevaarlijke verkeerssituaties met verkeer wat bijvoorbeeld vanaf het cinemaplein komt. |  | Indien we nog een snelheidsremmer toepassen zullen de snelheidsremmers te dicht op elkaar zitten en zal het te hinderlijk worden voor (vracht)verkeer.
Uitvoering | Kan er voorafgaand aan graafwerkzaamheden een inventarisatie van de opstallen verricht worden? Dit zodat achteraf geen discussie ontstaat over beschadigingen, en of deze al bestaand waren of door de werkzaamheden zijn ontstaan. In hoorn zijn met vergelijkbare werkzaamheden pennen in woningen geboord welke als ijkpunt gebruikt zijn. Dit wordt dan regelmatig gemonitord door firma Bouwrisk. Ook werd voorafgaand en nadien de huizen aan de binnenzijde geschouwd. er werden op verschillende plaatsen trillingsmeters op het trottoir gelegd. De fundering van mijn huis bestaat uit een betonnen strook van 8 cm dik en 55 cm breed. Hier staat de spouwmuur op. de onderzijde van fundering ligt op 40 cm van maaiveld en is door de ligging en het formaat erg kwetsbaar! (Elft nr 28?) |  | Zie antwoord op vraag 3
Groen | Onderhoud aan het groene hart!!! |  | Dit is doorgegeven aan de collega's van groenonderhoud.
Groen | Parkeervakken wat wordt daar nu mee gedaan omdat er borden staan verboden te parkeren. Misschien boompjes daar planten. Parkeervak waar nog 1 plek is geen groen plaatsen. er staan 2 grote bomen en er wordt door de gemeente nooit geveegd. Extra werk voor mij is niet wenselijk door de hoge leeftijd. |  | Dit wordt verwerkt in het groenplan.
Verlichting | Voor Elft 31 staat de verlichtingsmast erg onhandig. Een klein stukje opschuiven zodat het gebruiken van de inrit makkelijker wordt. Algemene opmerking, let op locatie lichtmasten. |  | Dit wordt verwerkt in het verlichtingsplan.
| Voor Elft 31 is de inrit vrij smal, en is trottoirband erg hoog. Boem |  | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp.
Inrichting begin Elft | Suggestie bij uitrit elft 47 de uitritband afronden i.p.v. een hoekige band. Paal school verplaatsen. Groenvak achter parkeervak toepassen. |  | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp.
Weginrichting | Optisch bedrog toepassen. "middenberm", bijvoorbeeld of een brede goot? Weg is niet uitsluitend voor de auto. Ook ruimte voor de fietser. |  | Het is ons niet helemaal duidelijk wat hier mee wordt bedoelt. Voor zover wij het momenteel begrijpen past deze suggestie niet bij ons beleid en werkt dit niet met het onderliggende riool.
Parkeren | Bij Elft 33 de parkeervakken meer naar het oosten, om een betere of vergelijkbare draai te krijgen naar de uitritten. |  | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp.
Eenrichting | Bij eenrichtingsverkeer is er met huidige ontwerp een groot risico dat er te hard gereden gaat worden. Bijvoorbeeld tussen elft 45 en de school. Alsnog een racebaan. Met toepassen eenrichting in definitieve ontwerp dient gekeken te worden naar de wegbreedte. |  | We wachten af wat er uit de proef komt en zullen daar inderdaad zo nodig aanpassingen doen.
Groen | Meer groen toevoegen. Grasbetontegels in parkeervakken, groenvakken, bomen? |  | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp.
Trottoirbreedte | Stoep noordzijde vanaf k.w. laan richting slingerweg verbreden. Weg is daar 5.85. dat is niet nodig. Is voor schoolgaande kinderen een gebruikte route. Oversteken daar voorkomen. |  | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp.
Uitrit | Elft 26, voldoende ruimte houden bij oprit. Ivm draai camper. Geen groen voor de erker. |  | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp.
Parkeren | Bij Elft 22 2 extra plekken realiseren. Dit ten koste van de inrit van nr.22 (ingediend door desbetreffende bewoner. | 2 | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp.
Parkeren | Bij de Elft 18 zijn nu 6 plekken achter elkaar. 2 plekken laten vervallen en bij nr 22 plaatsen. Voordelig omdat er dan een minder lang stuk is. Meer ruimte voor groen, en waar de mensen wonen kan dan ook geparkeerd worden (in midden straat). | 2 | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp. Zie ook bovenstaande vraag.
Kruising | Bij kruising elftstraat geen vernauwing maken, door laten stromen. |  | We zullen in het voorontwerp onderzoeken of het stuk niet te lang wordt.
Verkeerstelling | Wat zijn de verkeerstellingen op de Elftstraat? |  | Hier hebben we niet gemeten, omdat het centrumplan volgend jaar wordt gestart. Hierdoor wordt het nog minder aantrekkelijk om hier te rijden. Op de Parkplaan zijn er 8 vrachtwagens in 24 uur gemeten op de drukste dag in een periode van 2 weken.
Eenrichting | Eenrichting voor Koningstraat 37 de andere kant op, i.v.m. dubbele uitrit. |  | Er komt geen eenrichtingsverkeer in de Koningstraat.
Weginrichting | Wegbreedte Koningstraat nabij Dekamarkt - Concordia naar 5.50 i.v.m. vrachtverkeer. |  | Dit wordt meegenomen in het voorontwerp.
Snelheidsremming | Voor kruising bij Dekamarkt (stuk concordia voor nr. 28) toepassen nog een snelheidsremmer. Onderzoeken |  | Zie antwoord op vraag 6.
Zwaar verkeer | Doorrijdverbod voor zwaar verkeer tussen hoekje en cinemaplein. |  | Dit is niet haalbaar, ook in verband met vuilophaaldiensten.